## RECAP
Installation d'un camp de réfugiés à Langui
ESTIMATION SOMMAIRE DES COUTS SITEPLANNING - 3eme REVISION |  | change | 433.58 | FCFA pour 1US $
RECAPITULATION GENERALE | 357707000 | soit | 825008.0723 | US $
Description | TOTAL
TRANSIT CENTER | 4337000 | soit | 10002.7677 | US $
Construction d'un hangar de cuisine, de latrines et douches
Montage de tentes communautaires, installation 2 bladders
Construction de latrines et douches
Montage de tentes HCR (environ 110)
Clôture périphérique
Eclairage extérieur sommaire
Repli et nettoyages
REPLI ET NETTOYAGE DU CAMP DE MALTAM | 3406000 | soit | 7855.5284 | US $
Démontage des installations
Remblai des fosses
Démontage de la conduite gravitaire
Nettoyage général et incénération des déchets
PHASE 1 - Installations de base | 105514000 | soit | 243355.3208 | US $ | 96340000
Nettoyage et nivellement du terrain
Construction de 4 hangars
Réhab minimale de 5 bâtiments existants
Réhabilitation latrines et douches existantes
Construction latrines et douches
Construction d'un abri pour groupe électrogène
Construction d'abris et clôture en secco pour grands réservoirs d'eau
Installation du rubhall
Electrification: tirage câbles basse tension + éclairage axes principaux
PHASE 2 - Services communs durables | 106850000 | soit | 246436.6438 | US $
Réhab lourde minimale 6 bâtiments existants
Construction de 4 nouveau bâtiments hors du camp
Electrification: tirage câbles basse tension + éclairage axes secondaires/points sanitaires
PHASE 3 - Assistance ponctuelle à la construction d'un habitat durable | 137600000 | soit | 317357.8117 | US $
Forfait d'assistance aux constructions durables par les réfugiés
Construction de logements durables pour les plus vulnérables

## TRANSIT CENTER
Installation d'un camp de réfugiés à Langui
ESTIMATION SOMMAIRE DES COUTS SITEPLANNING
TRANSIT CENTER | [6 empty] | 4337000
Description | unité | quantité | prix unitaire | prix total |  | Nb | TOTAL
Preparation du terrain (1.8ha)
Grader, yc essence et chauffeur | jour | 1 | 1500000 | 1500000
camion | jour | 1 | 250000 | 250000
Forfait main d'œuvre | bloc | 1 | 600000 | 600000
sous-total |  |  |  | 2350000
Divers et imprévus | % | 5% |  | 117500
total |  |  |  | 2467500
total arrondi |  |  |  | 2500000 |  | 0 | 0
Hangar d'abri 28 x 10.50m
chevrons | pce | 40 | 5000 | 200000
creuser trous de fondation | pce | 40 | 500 | 20000
lattes | pce | 320 | 2500 | 800000
clous 60 pour fixation baches | bte | 10 | 4000 | 40000
clous 80 pour charpente | bte | 12 | 4000 | 48000
clous 150 pour fixation baches au sol | bte | 5 | 5000 | 25000
main d'œuvre | bloc | 1 | 200000 | 200000
camion transport | jour | 1 | 150000 | 150000
plastic sheeting toiture | m2 | 400 | 0 | 0 | HCR
plastic sheeting murs | m2 | 150 | 0 | 0 | HCR
plastic sheeting sols | m2 | 350 | 0 | 0 | HCR
ciment | sac | 5 | 5500 | 27500
sous-total |  |  |  | 1510500
divers et imprévus |  | 5% |  | 75525
total |  |  |  | 1586025
total arrondi |  |  |  | 1600000 |  | 0 | 0
Montage/démontage des tentes HCR
Montage: 4 équipes de 4 volontaires CRC pour 3 jours | H/J | 64 | 3000 | 192000
Démontage: 4 équipes de 4 volontaires CRC pour 3 jours | H/J | 64 | 3000 | 192000
Total |  |  |  | 384000 |  | 1 | 384000
Nettoyage quotidien sommaire du centre de transit
1 équipes de 2 volontaires CRC pour 21 jours | H/J | 42 | 3000 | 126000
Total |  |  |  | 126000 |  | 1 | 126000
Repli du centre de transit et nettoyage du site
Démontage tentes communautaires: 1 éq. de 4, 1 jour | H/J | 4 | 3000 | 12000
Démontage bladders: 2 éq. de 4, 2 jour | H/J | 16 | 3000 | 48000
Démontage hangar cuisine: 2 éq. de 4, 2 jour | H/J | 16 | 3000 | 48000
Démontage cloture: 2 éq. de 4, 1 jour | H/J | 8 | 3000 | 24000
Démontage latrines/douches et remblai fosses: 2 éq. de 4, 2 jour | H/J | 16 | 3000 | 48000
Nettoyages finaux | H/J | 8 | 3000 | 24000
Total |  |  |  | 204000 |  | 1 | 204000
Hangar cuisine 10.50 x 10.50m
chevrons | pce | 16 | 5000 | 80000
creuser trous de fondation | pce | 16 | 500 | 8000
lattes | pce | 75 | 2500 | 187500
clous 60 pour fixation baches | bte | 5 | 4000 | 20000
clous 80 pour charpente | bte | 5 | 4000 | 20000
clous 150 pour fixation baches au sol | bte | 2 | 5000 | 10000
main d'œuvre | bloc | 1 | 100000 | 100000
camion transport | jour | 0 | 150000 | 0 | incl.
plastic sheeting toiture | m2 | 120 | 0 | 0 | HCR
plastic sheeting murs | m2 | 100 | 0 | 0 | HCR
plastic sheeting sols | m2 | 110 | 0 | 0 | HCR
ciment | sac | 4 | 5500 | 22000
sous-total |  |  |  | 447500
divers et imprévus |  | 5% |  | 22375
total |  |  |  | 469875
total arrondi |  |  |  | 470000 |  | 1 | 470000
Construction trench latrines
4 fosses parallèles de 10 x 0.4 x1.2m = 4.8m3, séparations plastic sheeting. Regroupées 2 par 2 = 1 bloc/26 latrines F, 1 bloc/826 latrines H
Creusement fosses à la main (4 groupes de 6 hommes, 2 jours) | H/J | 48 | 10000 | 480000
lattes | pce | 100 | 2500 | 250000
clous, outils, visserie | kg | 10 | 5000 | 50000
Main d'œuvre (4 groupes de 4H = 16 H à 6250) | forfait | 1 | 100000 | 100000
plastic sheeting murs (4 x 50ml rouleau ou 4 x 100 m2) | m2 | 400 | 0 | 0 | HCR
ciment | sac | 8 | 5500 | 44000
sous-total |  |  |  | 924000
divers et imprévus |  | 5% |  | 46200
total |  |  |  | 970200
total arrondi |  |  |  | 950000 |  | 1 | 950000
Construction douches
2 groupes de 6 douches / sans fosse, drainage en long
Creusement fosse pour drain, 30m x 0.5 x 0.5 - à la main | H/J | 6 | 5000 | 30000
lattes | pce | 42 | 2500 | 105000
clous, outils, visserie | kg | 5 | 5000 | 25000
Main d'œuvre montage | forfait | 1 | 50000 | 50000
ciment | sac | 3 | 5500 | 16500
plastic sheeting, rouleau sur hauteur 2m | m2 | 60 | 0 | 0 | HCR
sous-total |  |  |  | 226500
divers et imprévus |  | 5% |  | 11325
total |  |  |  | 237825
total arrondi |  |  |  | 240000 |  | 2 | 480000
Community tents (health + HCR office + security-police)
Tent | pce | 1 | 0 | 0 | HCR
Transport | forfait | 1 | 0 | 0 | HCR
Main d'œuvre | H/J | 4 | 2500 | 10000
sous-total |  |  |  | 10000
divers et imprévus |  | 5% |  | 500
total |  |  |  | 10500
total arrondi |  |  |  | 21000 |  | 3 | 63000
Point de distribution d'eau (bladder)
Bladder | pce | 1 | 0 | 0 | HCR
Sacs à remplir de sable | pce | 800 | 125 | 100000
Remplissage des sacs | pce | 800 | 200 | 160000
MO Journaliers | H/J | 12 | 3000 | 36000
Secco toiture | forfait | 1 | 5000 | 5000
Lattes | pce | 15 | 2500 | 37500
MO abri secco | H/J | 8 | 3000 | 24000
sous-total |  |  |  | 362500
divers et imprévus |  | 5% |  | 18125
total |  |  |  | 380625
total arrondi |  |  |  | 380000 |  | 2 | 760000
Clôture autour du centre de transit
plastic sheeting, rouleau haut. 2m, long. env. 600 ml | m2 | 1200 | 0 | 0 | HCR
lattes (1 pce=2 poteaux, entraxe 3m) | pce | 90 | 2500 | 225000
Main d'œuvre | forfait | 1 | 150000 | 150000
sous-total |  |  |  | 375000
divers et imprévus |  | 5% |  | 18750
total |  |  |  | 393750
total arrondi |  |  |  | 400000 |  | 1 | 400000
Electrification/éclairage du centre de transit
Groupe électrogène 5KVA | pce | 1 | 0 | 0 | HCR
chevrons pour mâts d'éclairage | pce | 36 | 5000 | 180000
Fil électrique blanc monophasé TH 4mm, rouleau 100m | rouleau | 4 | 26000 | 104000
néons 18W y compris réglette 60 | pce | 40 | 2700 | 108000
Main d'œuvre non qualifiée: fondation et montage des mâts (chevrons) | H/J | 12 | 3000 | 36000
Main d'œuvre qualifiée: tirage des fils et raccordements | H/J | 8 | 7000 | 56000
sous-total |  |  |  | 484000
divers et imprévus |  | 5% |  | 24200
total |  |  |  | 508200
total arrondi |  |  |  | 500000 |  | 1 | 500000

## REPLI MALTAM
Installation d'un camp de réfugiés à Langui
ESTIMATION SOMMAIRE DES COUTS SITEPLANNING
REPLI ET NETTOYAGE DU CAMP DE MALTAM | [5 empty] | 3406000
Description | U | Q | prix unitaire | prix total | Nb | TOTAL
Démontage hangars
main d'œuvre | bloc | 1 | 200000 | 200000
Total |  |  |  | 200000 | 13 | 2600000
Démontage latrines et remblai des fosses
par équipes de volontaires CRC | pce | 1 | 1000 | 1000
Total |  |  |  | 1000 | 300 | 300000
Démontage douches et remblai des fosses
par équipes de volontaires CRC | pce | 1 | 1000 | 1000
Total |  |  |  | 1000 | 150 | 150000
Démontage conduite gravitaire env. 1km
par équipes de volontaires CRC | H/J | 4 | 3000 | 12000
Total |  |  |  | 12000 | 1 | 12000
Démontage et repli points d'eau
par équipes de 4 volontaires CRC par point d'eau | H/J | 4 | 3000 | 12000
Total |  |  |  | 12000 | 6 | 72000
Démontage et repli abris en secco réservoirs
par équipes de 4 volontaires CRC pour les deux résevoirs | H/J | 4 | 3000 | 12000
Total |  |  |  | 12000 | 2 | 24000
Démontage et repli abris en secco postes sécurité
par équipes de 4 volontaires CRC pour les deux résevoirs | pce | 1 | 1000 | 1000
Total |  |  |  | 1000 | 14 | 14000
Repli du centre de santé
à charge partenaire | FF | 0 | 0 | 0
Total |  |  |  | 0 | 1 | 0
Repli de la zone bureau CRC
à charge partenaire | FF | 0 | 0 | 0
Total |  |  |  | 0 | 1 | 0
Démaontage burau HCR
Main d'œuvre | H/J | 8 | 3000 | 24000
Total |  |  |  | 24000 | 1 | 24000
Repli tente HCR
Main d'œuvre | H/J | 4 | 2500 | 10000
Total |  |  |  | 10000 | 1 | 10000
Nettoyage du site et incinération des déchets
par volontaires CRC | FF | 1 | 200000 | 200000
Total |  |  |  | 200000 | 1 | 200000

## LANGUI PHASE 1
Installation d'un camp de réfugiés à Langui
ESTIMATION SOMMAIRE DES COUTS SITEPLANNING
PHASE 1 - Installations de base | [6 empty] | 105514000
Description | unité | quantité | prix unitaire | prix total |  | Nb | TOTAL
Assistance au démontage/manutention/remontage des tentes par les réfugiés
4 équipes de 4 volontaires CRC pour 21 jours à Maltam | H/J | 336 | 3000 | 1008000
4 équipes de 4 volontaires CRC pour 21 jours à Langui | H/J | 336 | 3000 | 1008000
Total |  |  |  | 2016000 |  | 1 | 2016000
Preparation et nivellement terrain (45ha)
Nivelleuse-routes, yc essence et chauffeur | jour | 3 | 350000 | 1050000
Garder-nivellement terrain | jour | 0 | 1500000 | 0
Debroussaillage et nivellements, à la main | H/J | 100 | 3000 | 300000
camion yc. main d'eouvre chargement déchargement | jour | 2 | 250000 | 500000
Forfait main d'œuvre | bloc | 0 | 1500000 | 0
sous-total |  |  |  | 1850000
Divers et imprévus | % | 5% |  | 92500
total |  |  |  | 1942500
total arrondi |  |  |  | 2000000 |  | 1 | 2000000
Hangar de distribution / dépôt provisoire 28 x 10.50m
Tole toiture | pce | 180 | 5000 | 900000
chevrons | pce | 36 | 5000 | 180000
creuser trous de fondation | pce | 36 | 500 | 18000
lattes | pce | 320 | 2500 | 800000
clous 60 pour fixation baches | bte | 10 | 4000 | 40000
clous 80 pour charpente | bte | 12 | 4000 | 48000
clous 150 pour fixation baches au sol | bte | 5 | 5000 | 25000
main d'œuvre | bloc | 1 | 200000 | 200000
camion transport | jour | 1 | 150000 | 150000
plastic sheeting murs | m2 | 150 | 0 | 0 | HCR
plastic sheeting sols | m2 | 350 | 0 | 0 | HCR
ciment | sac | 5 | 5500 | 27500
sous-total |  |  |  | 2388500
divers et imprévus |  | 5% |  | 119425
total |  |  |  | 2507925
total arrondi |  |  |  | 2500000 |  | 4 | 10000000
Batiment existant 10x8m, rehabilitation minimale avec electrification basique
Tole toiture | pce | 8 | 5000 | 40000
lattes | pce | 15 | 2500 | 37500
Panneau agglo faux plafond | pce | 10 | 5000 | 50000
clous, outils, visserie | kg | 10 | 5000 | 50000
ciment | sac | 8 | 5500 | 44000
eau | forfait | 1 | 20000 | 20000
peinture chaux | bidon | 1 | 15000 | 15000
electrification basique | forfait | 1 | 1000000 | 1000000
sous-total |  |  |  | 1256500
main d'œuvre, yc. nettoyages préliminaires et finaux |  | 35% |  | 439775
divers et imprévus |  | 5% |  | 62825
total |  |  |  | 1759100
total arrondi |  |  |  | 1700000 |  | 2 | 3400000
Batiment existant 10x8m, rehabilitation minimale sans electrification
Tole toiture | pce | 8 | 5000 | 40000
lattes | pce | 15 | 2500 | 37500
Panneau agglo faux plafond | pce | 10 | 5000 | 50000
clous, outils, visserie | kg | 10 | 5000 | 50000
ciment | sac | 8 | 5500 | 44000
eau | forfait | 1 | 20000 | 20000
peinture chaux | bidon | 1 | 15000 | 15000
sous-total |  |  |  | 256500
main d'œuvre, yc. nettoyages préliminaires et finaux |  | 35% |  | 89775
divers et imprévus |  | 5% |  | 12825
total |  |  |  | 359100
total arrondi |  |  |  | 350000 |  | 3 | 1050000
Community tent (labo watsan)
Tent | pce | 1 | 0 | 0 | HCR
Transport | forfait | 1 | 0 | 0 | HCR
Main d'œuvre | H/J | 4 | 2500 | 10000
sous-total |  |  |  | 10000
divers et imprévus |  | 5% |  | 500
total |  |  |  | 10500
total arrondi |  |  |  | 21000 |  | 1 | 21000
Rubhall
coût unitaire | pce | 1 | PAM | 0 | PAM
plastic sheeting sols* | m2 | 400 | 0 | 0 | HCR
démontage, transport et remontage | forfait | 1 | 1200000 | 1200000
Platte forme ou socle tout compris | forfait | 1 | 1500000 | 1500000
sous-total |  |  |  | 2700000
divers et imprévus |  | 5% |  | 135000
total |  |  |  | 2835000
total arrondi |  |  |  | 2800000 |  | 1 | 2800000
Démontage et remontage grands réservoirs
Démontage Maltam: 4 volontaires CRC, 1 jour | H/J | 4 | 3000 | 12000
Démontage Langui: 4 volontaires CRC, 1 jour | H/J | 4 | 3000 | 12000
Total |  |  |  | 24000 |  | 2 | 48000
Construction d'abris pour grands réservoirs d'eau (pour traitement de l'eau avant envoi dans le château)
chevrons | pce | 8 | 5000 | 40000
creuser trous de fondation | pce | 8 | 500 | 4000
lattes | pce | 25 | 2500 | 62500
secco | pce | 25 | 1500 | 37500
fil de fer pour fixation secco | forfait | 1 | 2000 | 2000
clous 80 pour charpente | bte | 2 | 4000 | 8000
ciment pour fondations | sac | 1 | 5500 | 5500
sous-total |  |  |  | 159500
divers et imprévus |  | 5% |  | 7975
Main d'œuvre, yc. nivellement et préparation du sol |  | 35% |  | 55825
total |  |  |  | 223300
total arrondi |  |  |  | 225000 |  | 2 | 450000
Clôture autour des abris pour grands réservoirs d'eau
secco | pce | 80 | 1500 | 120000
lattes (1 pce=2 poteaux, entraxe 3m) | pce | 20 | 2500 | 50000
Main d'œuvre 4 hommes sur 2 jours | H/J | 8 | 3000 | 24000
sous-total |  |  |  | 194000
divers et imprévus |  | 5% |  | 9700
total |  |  |  | 203700
total arrondi |  |  |  | 200000 |  | 1 | 200000
Réhabilitation latrines existantes
Vidage fosses latrines | pce | 1 | 10000 | 10000
ciment | sac | 0.5 | 5500 | 2750
lattes | pce | 2 | 2500 | 5000
clous, outils, visserie | kg | 1 | 5000 | 5000
Main d'œuvre | forfait | 1 | 10000 | 10000
plastic sheeting porte | m2 | 2 | 0 | 0 | HCR
plastic sheeting toiture | m2 | 4 | 0 | 0 | HCR
sous-total |  |  |  | 32750
divers et imprévus |  | 5% |  | 1637.5
total |  |  |  | 34387.5
total arrondi |  |  |  | 35000 |  | 73 | 2555000
Construction nouvelles latrines
Creusement fosse | m3 | 3 | 10000 | 30000
Briques de fondation | pce | 40 | 600 | 24000
lattes | pce | 8 | 2500 | 20000
clous, outils, visserie | kg | 1 | 5000 | 5000
Main d'œuvre | forfait | 1 | 10000 | 10000
ciment | sac | 1 | 5500 | 5500
sable | forfait | 1 | 5000 | 5000
gravier | forfait | 1 | 5000 | 5000
eau | forfait | 1 | 1000 | 1000
plastic sheeting murs | m2 | 15 | 0 | 0 | HCR
plastic sheeting toiture | m2 | 4 | 0 | 0 | HCR
sous-total |  |  |  | 105500
divers et imprévus |  | 5% |  | 5275
total |  |  |  | 110775
total arrondi |  |  |  | 110000 |  | 356 | 39160000
Réhabilitation abri pour forage existant & pompe
Nettoyages | pce | 1 | 5000 | 5000
ciment | sac | 1 | 5500 | 5500
Tole toiture | pce | 2 | 5000 | 10000
lattes | pce | 2 | 2500 | 5000
porte ss cadre, inclus charnières scellées | pce | 1 | 25000 | 25000
clous, outils, visserie | kg | 1 | 5000 | 5000
Main d'œuvre | forfait | 1 | 10000 | 10000
sous-total |  |  |  | 65500
divers et imprévus |  | 5% |  | 3275
total |  |  |  | 68775
total arrondi |  |  |  | 70000 |  | 1 | 70000
Construction nouvel abri pour groupe électrogène 50 KVA
Briques de fondation | pce | 50 | 600 | 30000
Briques d'élévation, pour muret hauteur = 1m40 | pce | 150 | 400 | 60000
Tole toiture | pce | 12 | 5000 | 60000
lattes | pce | 10 | 2500 | 25000
porte ss cadre, inclus charnières scellées | pce | 1 | 25000 | 25000
clous, outils, visserie | kg | 1 | 5000 | 5000
treillis de protection, pose sur muret | m2 | 14 | 2500 | 35000
ciment | sac | 5 | 5500 | 27500
sable | forfait | 2 | 20000 | 40000
gravier | forfait | 2 | 30000 | 60000
eau | forfait | 2 | 4000 | 8000
sous-total |  |  |  | 375500
divers et imprévus |  | 5% |  | 18775
Main d'œuvre |  | 35% |  | 131425
total |  |  |  | 525700
total arrondi |  |  |  | 520000 |  | 1 | 520000
Construction nouvel abri pour forage & pompe
Briques de fondation | pce | 30 | 600 | 18000
Briques d'élévation | pce | 80 | 400 | 32000
Tole toiture | pce | 2 | 5000 | 10000
lattes | pce | 2 | 2500 | 5000
porte ss cadre, inclus charnières scellées | pce | 1 | 25000 | 25000
clous, outils, visserie | kg | 1 | 5000 | 5000
Main d'œuvre | forfait | 1 | 10000 | 10000
ciment | sac | 2 | 5500 | 11000
sable | forfait | 1 | 20000 | 20000
gravier | forfait | 1 | 30000 | 30000
eau | forfait | 1 | 4000 | 4000
sous-total |  |  |  | 170000
divers et imprévus |  | 5% |  | 8500
total |  |  |  | 178500
total arrondi |  |  |  | 180000 |  | 0 | 0
Réhabilitation douches existantes
Nettoyage écoulements | pce | 1 | 5000 | 5000
ciment | sac | 0.5 | 5500 | 2750
lattes | pce | 2 | 2500 | 5000
clous, outils, visserie | kg | 1 | 5000 | 5000
Main d'œuvre | forfait | 1 | 5000 | 5000
plastic sheeting toiture | m2 | 4 | 0 | 0 | HCR
sous-total |  |  |  | 22750
divers et imprévus |  | 5% |  | 1137.5
total |  |  |  | 23887.5
total arrondi |  |  |  | 24000 |  | 60 | 1440000
Construction nouvelles douches
Creusement fosse extérieure + drain | pce | 1 | 10000 | 10000
Briques de fondation | pce | 30 | 550 | 16500
lattes | pce | 10 | 2500 | 25000
clous, outils, visserie | kg | 1 | 5000 | 5000
Main d'œuvre | forfait | 1 | 10000 | 10000
ciment | sac | 1 | 5500 | 5500
sable | forfait | 1 | 5000 | 5000
gravier | forfait | 1 | 5000 | 5000
eau | forfait | 1 | 2000 | 2000
plastic sheeting toiture | m2 | 4 | 0 | 0 | HCR
sous-total |  |  |  | 84000
divers et imprévus |  | 5% |  | 4200
total |  |  |  | 88200
total arrondi |  |  |  | 88000 |  | 168 | 14784000
Construction nouveau château d'eau
Strcuture béton H = 8m +2m réservoir, yc. 4 colonnes, chainages et dalle
ciment | sac | 500 | 5500 | 2750000
gravier granite | m3 | 15 | 150000 | 2250000
sable | m3 | 20 | 75000 | 1500000
eau | m3 | 30 | 75000 | 2250000
aciers d'armature | ml | 350 | 4000 | 1400000
coffrages | forfait | 1 | 1000000 | 1000000
Briques d'élévation | pce | 400 | 750 | 300000
Toiture toles acier | forfait | 1 | 500000 | 500000
échelle extérieure métallique, hauteur 10m | pce | 1 | 500000 | 500000
Tuyauteries-plomberies diverses | forfait | 1 | 500000 | 500000
sous-total |  |  |  | 12950000
divers et imprévus |  | 5% |  | 647500
Main d'œuvre |  | 35% |  | 4532500
total |  |  |  | 18130000
total arrondi |  |  |  | 18000000 |  | 0 | 0
Electricité
Tirage de fils dans le camp, axes principaux | ml | 2000 | 6500 | 13000000
éclairage extérieur | pce | 40 | 60000 | 2400000
Poteaux, yc. transport et pose | pce | 20 | 200000 | 4000000
sous-total |  |  |  | 19400000
divers et imprévus |  | 5% |  | 970000
Main d'œuvre, yc. raccordement au groupe électrogène |  | 25% |  | 4850000
total |  |  |  | 25220000
total arrondi |  |  |  | 25000000 |  | 1 | 25000000

## LANGUI PHASE 2
Installation d'un camp de réfugiés à Langui
ESTIMATION SOMMAIRE DES COUTS SITEPLANNING
PHASE 2 - Services communs durables | [5 empty] | 106850000
Description | unité | quantité | prix unitaire | prix total | Nb | TOTAL
Batiment existant 20x6m, rehabilitation lourde avec électrification basique (serv. comm.)
Tole toiture | pce | 80 | 5000 | 400000
chevrons | pce | 30 | 5000 | 150000
lattes | pce | 100 | 2500 | 250000
clous, outils, visserie | kg | 50 | 5000 | 250000
fenetres | pce | 6 | 40000 | 240000
portes | pce | 3 | 75000 | 225000
ciment | sac | 20 | 5500 | 110000
sable | m3 | 2 | 15000 | 30000
gravier | m3 | 2 | 27000 | 54000
eau | camion | 1 | 150000 | 150000
peinture chaux | bidon | 8 | 15000 | 120000
electrification basique | forfait | 1 | 1000000 | 1000000
sous-total |  |  |  | 2979000
main d'oeuvre |  | 35% |  | 1042650
divers et imprévus |  | 5% |  | 148950
total |  |  |  | 4170600
total arrondi |  |  |  | 4100000 | 1 | 4100000
Batiment existant 20x6m, rehabilitation lourde sans électrification (écoles)
Tole toiture | pce | 80 | 5000 | 400000
chevrons | pce | 30 | 5000 | 150000
lattes | pce | 100 | 2500 | 250000
clous, outils, visserie | kg | 50 | 5000 | 250000
fenetres | pce | 6 | 40000 | 240000
portes | pce | 3 | 75000 | 225000
ciment | sac | 20 | 5500 | 110000
sable | m3 | 2 | 15000 | 30000
gravier | m3 | 2 | 27000 | 54000
eau | camion | 1 | 150000 | 150000
peinture chaux | bidon | 8 | 15000 | 120000
sous-total |  |  |  | 1979000
main d'oeuvre |  | 35% |  | 692650
divers et imprévus |  | 5% |  | 98950
total |  |  |  | 2770600
total arrondi |  |  |  | 2750000 | 5 | 13750000
Batiment 20x6m, nouvelle construction sans électrification (écoles + centres communautaires dans villages voisins)
Briques de fondation | pce | 800 | 600 | 480000
Briques d'élévation | pce | 4000 | 550 | 2200000
sable crépis | m3 | 20 | 75000 | 1500000
Tole toiture | pce | 100 | 5000 | 500000
chevrons | pce | 40 | 5000 | 200000
lattes | pce | 100 | 2500 | 250000
clous, outils, visserie | kg | 50 | 5000 | 250000
fenetres | pce | 6 | 40000 | 240000
portes | pce | 3 | 75000 | 225000
ciment | sac | 150 | 5500 | 825000
sable | m3 | 15 | 15000 | 225000
gravier | m3 | 15 | 27000 | 405000
eau | camion | 2 | 150000 | 300000
peinture chaux | bidon | 15 | 15000 | 225000
sous-total |  |  |  | 7825000
main d'oeuvre |  | 35% |  | 2738750
divers et imprévus |  | 5% |  | 391250
total |  |  |  | 10955000
total arrondi |  |  |  | 11000000 | 4 | 44000000
Electricité
Tirage de fils dans le camp | ml | 2000 | 6500 | 13000000
éclairage extérieur | pce | 40 | 60000 | 2400000
Poteaux, yc. transport et pose | pce | 20 | 200000 | 4000000
sous-total |  |  |  | 19400000
divers et imprévus |  | 5% |  | 970000
Main d'œuvre, yc. raccordement au groupe électrogène |  | 25% |  | 4850000
total |  |  |  | 25220000
total arrondi |  |  |  | 25000000 | 1 | 25000000
Electricité
EN ATTENTE DE CONFIRMATION PAR SONEL
Tirage de fils dans le camp | ml | 2000 | 6500 | 13000000
Compteurs + éclairage ext. | pce | 20 | 13000 | 260000
Accessoires, compteurs et main d'œuvre | forfait | 1 | 3000000 | 3000000
Poteaux, yc. transport et pose | pce | 20 | 200000 | 4000000
sous-total |  |  |  | 20260000
divers et imprévus |  | 5% |  | 1013000
total |  |  |  | 21273000
total arrondi |  |  |  | 20000000 | 1 | 20000000

## LANGUI PHASE 3
Installation d'un camp de réfugiés à Langui
ESTIMATION SOMMAIRE DES COUTS SITEPLANNING
PHASE 3 - Assistance ponctuelle à la construction d'un habitat durable | [6 empty] | 137600000
Description | unité | quantité | prix unitaire | prix total |  | Nb | TOTAL
Assistance aux familles désireuses de construire eux-mêmes un habitat durable
Kit construction (pioche, pelle, ficelle, moule à briques) | pce | 1 | 10000 | 10000
Matériel portes et fenêtres | forfait | 1 | 20000 | 20000
Tôles toiture | pce | 0 | 5000 | 0 | Remplacé par toiture paille tressée
Boiseries et clous | forfait | 1 | 40000 | 40000
total |  |  |  | 70000 |  | 1600 | 112000000
Habitations durables pour personnes vulnérables
Briques terre crue | pce | 600 | 300 | 180000
Kit construction | pce | 1 | 10000 | 10000
Matériel portes et fenêtres | forfait | 1 | 20000 | 20000
Latrine & douche traditionnel | forfait | 1 | 40000 | 40000
Tôles toiture | pce | 0 | 5000 | 0 | Remplacé par toiture paille tressée
Boiseries et clous | forfait | 1 | 40000 | 40000
Main d'œuvre | forfait | 1 | 30000 | 30000
total |  |  |  | 320000 | 5% | 80 | 25600000